## Feuill 1
Catégories | Analyte | Matrice | Technique utilisée | Méthode de 1ère intention = détection ou 1ère partie de l'analyse | Méthode confirmation | Références des IT d’officialisation des méthodes d’analyses | Confirmation | Condition de la confirmation | ANS 49* | ANS 63* | ANS 34* | ANS 54b* | ANS 35b* | ANS 974* | SNES 49* | LDA 02* | LDA 13* | SEDIA 21* | LDA 22* | BRET 29* | IFV 30* | LDA 31* | LCA 33* | LDA 33b* | COM 62* | LOOS 62* | LDA 67 | LDA 71 | CENTRESUD 87 | LDA 972 (Martinique) | FDGDON 974 (Réunion)
Arthropodes (insectes) | Bemisia tabaci | feuilles de végétaux avec pupariums | analyse morphobiométrique | LSV/MA 007 | [6 empty] | R D C
Arthropodes (insectes) | Diabrotica virgifera virgifera | insecte adulte | analyse morphobiométrique | LSV/MOA023 | méhode interne | 2011-8326 | oui pour toute nouvelle capture dans un département auparavent indemne |  |  |  | R C | [12 empty] | D
Arthropodes (insectes) | Insectes vecteurs de Xylella fastidiosa | insectes | analyse morphobiométrique | LSV/MA064 |  | 2020-676 |  |  |  |  | R C | [7 empty] | D |  |  | D
Arthropodes (insectes) | Autres arthropodes (insectes) réglementés ou émergents |  | analyse morphobiométrique | méthode interne | méthode interne | [5 empty] | R D C
Bactéries | Candidatus Liberibacter spp. | Nervures et pétioles de plantes hôtes de la famille des Rutaceae | PCR en temps réel | LSV/MA063 | LSV/MA063 | 2022-432 | [7 empty] | R C | [15 empty] | D | D
Bactéries | Clavibacter insidiosus | semences de luzerne | IF | méthode interne |  |  |  |  | R D
Bactéries | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | semences de tomate | Isolement sur milieux et identification de la souche | M-GEVES-SV-MO-006 |  | DGAL/SDSPV/2023-426 | [8 empty] | R D C
Bactéries | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | plants de tomate | Isolement - IF | méthode interne |  |  | non |  | R D C
Bactéries | Clavibacter sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Ralstonia pseudosolanacearum et Ralstonia syzygii | tubercules de pommes de terre | IF + PCR | OEPP PM7/21 (3) et PM7/59 (2) | Isolement et identification de souche - OEPP PM7/21 (3) et PM7/59 (2) |  | oui |  | R D C | [9 empty] | D | D |  |  |  |  | D | D |  |  | D
Bactéries | Clavibacter sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Ralstonia pseudosolanacearum et Ralstonia syzygii | tubercules de pommes de terre | PCR temps réel | OEPP PM7/21 (3) et PM7/59 (2) | Isolement et identification de souche - OEPP PM7/21 (3) et PM7/59 (2) |  | oui |  | RC | [9 empty] | D | [5 empty] | D | D |  |  | D
Bactéries | Erwinia amylovora | végétaux sensibles asymptomatiques | isolement et identification de la souche | méthode interne | pouvoir pathogène LSV/BL/05/07 |  | Pas de confirmation obligatoire (selon demande du client) |  | R D
Bactéries | Erwinia amylovora | végétaux sensibles symptomatiques | isolement et identification de la souche | LSV/BL/05/07 | pouvoir pathogène LSV/BL/05/07 |  | Pas de confirmation obligatoire (selon demande du client) |  | R C | [7 empty] | D |  | D
Bactéries | Erwinia amylovora | plantes hôtes symptomatiques | isolement, identification de la souche, PCR temps réel | ANSES/LSV/MA 050 |  | 2024-598 |  |  | R C | [9 empty] | D
Bactéries | Pantoea stewartii subsp. stewartii | plantes et semences de maïs | PCR en temps réel | méthode interne | isolement et identification de la souche |  | oui |  | R D C
Bactéries | Pseudomonas syringae pv.actinidiae | Actinidia sp. Symptomatiques | isolement et identification de la souche | OEPP |  |  | non |  | R D
Bactéries | Pseudomonas syringae pv.actinidiae | Actinidia sp. asymptomatiques | PCR | OEPP | isolement et identification de la souche |  | oui |  | R D C
Bactéries | Ralstonia solanacearum | eau et sols | isolement et identification de la souche | directive 2006/63 |  |  | non |  | R D C (métropole) |  |  |  |  | C (DOM) | [15 empty] | D
Bactéries | Ralstonia solanacearum | bananier et autres musacées | PCR – Isolement | LSV/MOA036 | LSV/MOA036 | 2015-528 | sur demande SRAL/SALIM | [6 empty] | R C | [15 empty] | D
Bactéries | Ralstonia solanacearum | plantes hôtes (bégonia, pélargonium, tomate) | IF – PCR | Directive 2006/56 et 2006/63 | Isolement et identification de souche - Directives 2006/56 et 2006/63 |  | Oui pour métropole seulement pour plantes hôtes adventices (R/ solanacearum) et selon LDL2013-13 |  | R D C (métropole) |  |  |  |  | C (DOM) | [15 empty] | D
Bactéries | Ralstonia solanacearum | plantes adventices (morelle noire, morelle douce amère, ortie, lyccope) | IF – PCR | Directive 2006/56 et 2006/63 | Isolement et identification de souche - Directives 2006/56 et 2006/63 |  | Oui pour métropole seulement pour plantes hôtes adventices (R/ solanacearum) et selon LDL2013-14 |  | R C (métropole) |  |  |  |  | C (DOM) |  |  |  |  | D | [10 empty] | D
Bactéries | Ralstonia solanacearum, Ralstonia pseudosolanacearum et Clavibacter sepedonicu | Tubercules de pomme de terre | PCR temps réel | OEPP PM7/21 (3) et PM7/59 (2) | Isolement et identification de souche - OEPP PM7/21 (3) et PM7/59 (2) | DGAL/SDSPV/2025-26 et DGAL/SDSPV/2025-25 | oui |  | RC | [9 empty] | D | [5 empty] | D | D |  |  | D
Bactéries | Xanthomonas arboricola | Prunus | isolement | LSV/BL/06/01 |  |  |  |  | RD
Bactéries | Xanthomonas citri pv. Citri & Xanthomonas citri pv. aurantifolii | Plantes hôtes de la famille des Rutacées | isolement-PCR | ANSES/LSV/MA 068 | ANSES/LSV/MA 068 | [8 empty] | R D C | [15 empty] | D
Bactéries | Xanthomonas citri pv. fuscans & Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli | Semences de haricot | isolement et identification de la souche | LSV/MOA030 A et B | LSV/MOA030 C | 2013-8004 | sur demande du client | [7 empty] | R D C
Bactéries | Xanthomonas fragariae | Fraisier | isolement | méthode OEPP |  |  |  |  | R D C
Bactéries | Xanthomonas phaseoli pv. diffenbachiae | Anthuriums et autres aracées | PCR et isolement | LSV/MOA028 | LSV/MA028 | 2017-286 | sur demande SRAL/SALIM ou en présence de résultats discordants entre PCR et isolement. | [6 empty] | R C | [16 empty] | D
Bactéries | Xylella fastidiosa | toute matrice végétale | PCR temps réel | LSV/MA 039 | OEPP | 2018-342 | Selon dispositions DGAL (MLST, PCR, isolement) |  | R C | [7 empty] | D |  | D |  |  | D |  |  |  |  | D | D
Bactéries | Xylella fastidiosa | insecte vecteur | PCR temps réel | LSV/MA065 |  | 2020-675 |  |  | R C | [7 empty] | D |  | D |  |  | D
Bactéries | Xylophilus ampelinus | vigne | PCR et PCR temps réel | méthode interne | isolement et identification de la souche |  | pas de confirmation obligatoire (selon demande du client) |  | RD
Bactéries | analyses libératoires de quarantaine végétale |  |  | méthodes officielles ou internes | [5 empty] | D
Bactéries | Autres bactéries réglementées ou émergentes | autres végétaux symptomatiques | isolement et identification de la souche | méthode interne |  |  |  |  | R D C
Bactéries | Autres bactéries réglementées ou émergentes Filières tropicales | autres végétaux symptomatiques | isolement et identification de la souche | méthode interne | [9 empty] | R D C
Champignons | Alternaria linicola, Colletotrichum linicola (anciennement C. lini), Botrytis cinerea, Boeremia exigua, Fusarium spp. | semences de lin | identification morphologique | M-GEVES /SV/MO/002 |  | 2021-610 | [8 empty] | R D C
Champignons | Botrytis cinerea | semences de chanvre et de tournesol | ensemencement et identification morphologique | M-GEVES /SV/MO/005 |  | 2021-612 | [8 empty] | R D C
Champignons | Bretziella fagacearum | Tissus végétatifs de Quercus | Isolement et caractérisation morphologique et par barcoding | méthode interne | [7 empty] | R D C
Champignons | Ceratocystis platani | platane | analyse morphobiométrique par piégeage biologique | LSV/MOA015 | LSV/MOA015 | 2011-8047 | si nouvelle région contaminée |  |  |  |  | R D C |  |  |  |  | D
Champignons | Ceratocystis platani | platane | PCR temps réel | ANSES/LSV MA075 v1 | [7 empty] | RC |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D
Champignons | Cryphonectria parasitica | châtaignier | analyse morphobiométrique par piégeage biologique | LSV/ML/97/04 | LSV/ML/97/04 | Avis au JO du 02/06/2005 | [5 empty] | RD
Champignons | Elsinoë fawcettii, Elsinoë australis et Pseudocercospora angolensis | agrumes | PCR en temps réel | LSV/MA059 |  | 2019-328 | [5 empty] | R D C
Champignons | Fusarium circinatum | tissus végétatif du genre Pinus L. et Pseudostuga menziesii hors semences | isolement et identification morphologique | LSV/MA052 | LSV/MA052 | 2018-340 | Tous les échantillons positifs en 1ère intention sont confirmés |  |  |  |  | R C | [6 empty] | D | [7 empty] | D
Champignons | Fusarium circinatum | semences du genre Pinus L. et Pseudostuga menziesii | PCR temps réel | LSV/MOA003 partie B | LSV/MOA003 | 2017-281 | Tous les échantillons positifs en 1ère intention sont confirmés |  |  |  |  | R C | [6 empty] | D | [7 empty] | D
Champignons | Fusarium circinatum | scolytes | PCR temps réel | LSV/MA053 |  | 2018-339 | [5 empty] | R D C
Champignons | Fusarium oxysporum f.sp. cubense TR4 | Tissus vasculaires de bananier | PCR en temps réel | LSV/MA055 | Méthode interne VCG | 2018-714 | Tous les échantillons positifs sont confirmés lorsqu'il s'agit d'une première détection dans le département/territoire |  |  |  |  | R D C
Champignons | Geosmithia morbida | Tissus végétatifs de Juglans | Isolement et caractérisation morphologique et par barcoding | méthode interne | [7 empty] | R D C
Champignons | Hymenoscyphus fraxineus | Fraxinusspp. | PCR temps réel | LSV/MA001 | LSV/MA001 | 2017-283 | si nouvelle région contaminée |  |  |  |  | R C | [6 empty] | D | [7 empty] | D
Champignons | Lecanosticta acicola, Dothistroma pini & Dothistroma septosporum | aiguilles des genres Pinus, Larix, Picea et Pseudostuga | PCR temps réel | LSV/MOA002 | LSV/MOA002 | 2018-189 | si nouvelle région contaminée par Mycosphaerella pini ou si nouvelle espèce de plante hôte pour les 3 espèces cibles |  |  |  |  | R C | [14 empty] | D
Champignons | Melampsora medusae | peuplier | PCR temps réel | LSV/MA031 | LSV/MF/04/18 a | 2013-8106 | [5 empty] | R D C
Champignons | Monilinia fructicola | arbres fruiters à pépins et à noyaux (rameaux, fleurs et fruits) | PCR | LSV/MOA025 | méthode interne PCR temps réel | 2012-8041 | oui sous condition | si résultat difficile à interpréter ou demande SRAL |  |  |  | R C | [6 empty] | D | [7 empty] | D
Champignons | Phomopsis complex | semences de soja | isolement sur milieu | M-GEVES /SV/MO/003 |  | 2021-611 | [8 empty] | R D C
Champignons | Phyllosticta citricarpa | fruits | PCR temps réel | LSV/MA041 | méthode OEPP | 2016-36 | [5 empty] | R D C
Champignons | Phytophthora fragariae | fraisier (racines) | PCR | LSV/MOA016 | PCR ou analyse morphométrique | 2011-8084 | si résultat difficile à interpréter ou demande SRAL | [7 empty] | R D C
Champignons | Phytophthora lateralis | Chamaecyparis | PCR temps réel | LSV/MA 040 |  | 2015-1016 | [5 empty] | R D C
Champignons | Phytophthora ramorum | polyphage toutes matrices | PCR | LSV/MOA018 partie B | LSV/MOA018 | 2011-8085 | si résultat difficile à interpréter ou demande SRAL |  |  |  |  | R C | [6 empty] | D | [7 empty] | D
Champignons | Plasmopara halstedii | semences de tournesol | PCR en temps réel | M-GEVES/SV/MO/008 | M-GEVES/SV/MO/008 | 2017-846 | Confirmation si les analyses positives sont sur les lots de semences importées | [7 empty] | R C |  |  |  | D | [7 empty] | D
Champignons | Plenodomus tracheiphilus | Tissus végétatifs de Citrus | PCR en temps réel | LSV/MA047 |  | 2018-210 | [5 empty] | R D C
Champignons | Pseudocercospora fijiensis | bananier (feuiles) | PCR temps réel | LSV/MOA 035 | LSV/MOA 035 | 2018-336 | [5 empty] | R C | [17 empty] | D pour les échantillons du DOM concerné ou extraits d'ADN)
Champignons | Stenocarpella maydis, Stenocarpella macrospora | semences de maïs | Analyse morphologique | LSV/MA058 | Par analyse d'images de structures microscopiques. Envoi d'images ou de lames microscopiques. | 2018-733 + prescription envoyée par le LNR par mail du 23 novembre 2018 | tout résultat positif + certains négatifs. Envoi d'image ou de lames microscopiques. |  |  |  |  | R C |  |  | D |  | D |  | D | [7 empty] | D
Champignons | Tilletia indica (+ T. controversa, T. caries et T. foetida le cas échéant) | grains de céréales | filtration sélective et caractérisation morphologique | LSV/MOA 017 | LSV/MOA 017 | 2012-8061 | [5 empty] | RD C |  |  | D |  | D
Champignons | Autres champignons réglementés ou émergents |  | isolement | méthode interne | [7 empty] | R D C
Champignons non réglementés | Fusariumspp. et Microdochium nivale risque de production de mycotoxines | grains de cérérales | analyse morphobiométrique par isolement sur milieu semi-sélectif | LSV/MH/03/16 b | LSV/MH/03/16 b |  | si résultat difficile à interpréter ou demande SRAL |  |  |  |  | R C |  |  | D |  |  |  | D | [7 empty] | D
Champignons non réglementés (intérêt à l'exportation) |  | semences et bulbes | Selon les cas de figure : analyse morphométrique après isolement, après chambre humide, après test de grow out. | méthode interne | [10 empty] | D C
Nématodes | Aphelenchoides besseyi |  | détection et identification | LSV/MOA012 | [10 empty] | R D C
Nématodes | Bursaphelenchus xylophilus, hors contrôle à l’import | Conifères sauf les genres Taxus et Thuja(bois, écorces et sous-produits de bois, y compris les palettes) | PCR temps réel + observation visuelle sur demande de l’autorité compétente | LSV/MA 020 version 3 + prescription LNR écorces en date du 01/06/2021 | Détection et identification analyse morphométrique et PCR MA051 version 2 (et LSV/MA 020 version 3 si estimé nécessaire par le LNR) | 2016-646, 2018-449 et 2019-148 | tout résultat positif + certains négatifs | [5 empty] | R (D) C(AC) | [5 empty] | D |  |  | D |  | D
Nématodes | Bursaphelenchus xylophilus Importation | Conifères sauf les genres Taxus et Thuja(bois, écorces et sous-produits de bois, y compris les palettes) | détection et identification analyse morphobiométrique et PCR | LSV/MA051 |  | 2019-148 | [6 empty] | R (D) C(AC)
Nématodes | Bursaphelenchus xylophilus Plan de contrôle nématode du pin et circulation | Insectes vecteurs du genre Monochamus | PCR temps réel | LSV/MA057 |  | 2018-352 | [6 empty] | R (D) C(AC) | [5 empty] | D |  |  | D |  | D
Nématodes | Ditylenchus dipsaci et Ditylenchus destructor | tubercules, parties aériennes et substrats | Détection et identification analyse morphobiométrique | LSV/MOA013 parties A et B | LSV/MOA013 parties A et B |  | si résultat difficile à interpréter ou demande SRAL | [5 empty] | R C | [5 empty] | D | [6 empty] | D | D
Nématodes | Ditylenchus dipsaci | semences (sauf de luzerne), bulbes et bulbilles, plants de fraisiers | détection et identification analyse morphobiométrique | LSV/MOA013 parties A et B | LSV/MOA013 parties A et B |  | si résultat difficile à interpréter ou demande SRAL | [7 empty] | R C |  |  |  | D | [6 empty] | D | D
Nématodes | Ditylenchus dipsaci | sols | détection et identification | LSV/MOA013 parties A et B | LSV/MOA013 parties A et B | [7 empty] | RD
Nématodes | Ditylenchus dipsaci | semences de luzerne | pré-screening par PCR en temps réel , Détection et identification analyse morphobiométrique. | M-GEVES/SV/MO/001 | [10 empty] | RD
Nématodes | Globodera rostochiensis et Globodera pallida | terre et extraits de lavage (2) | détection des kystes analyse morphobiométrique | LSV/MA019 |  | 2019-123 | [6 empty] | R (D) C(AC) |  |  | D |  |  | D | D |  |  |  |  | D | D | D |  | D
Nématodes | Globodera rostochiensis et Globodera pallida | Kystes de Globodera sp. | identification par observation morphobiométrique puis PCR | LSV/MA054 |  | 2019-302 | [6 empty] | R (D) C(AC)
Nématodes | Globodera rostochiensis et Globodera pallida | Kystes | Identification par PCR en temps réel | LSV/MA067 |  | 2023-618 | [6 empty] | R (D) C(AC) | [5 empty] | D | [7 empty] | D
Nématodes | Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax | sols (2) | détection par PCR temps réel | ANSES/LSV/MA081 | ANSES/LSV/MA071 |  | Obligatoire pour les nouveaux foyers | [5 empty] | R (D) C(AC) | [5 empty] | D | [5 empty] | D |  | D
Nématodes | Meloidogyne chitwoodi, M. fallax et M. enterolobii | végétaux (racines) | Détection par analyse morphobiométrique | NS/04/06 | Identification selon Anses/LSV/MA072 et Anses/LSV/MA071 | [7 empty] | R D C(AC)
Nématodes | Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Meloidogyne enterolobii, et Nacobbus aberrans | Tubercules de pomme de terre | Détection de formes renflées sur tubercules de pomme de terre par extraction enzymatique et morphologie | ANSES/LSV/MA072 | [8 empty] | R C | [5 empty] | D | D |  |  |  |  | D | D |  |  | D
Nématodes | Autres nématodes réglementés ou émergents Formes enkystées ou libres |  | détection et identification analyse morphobiométrique et/ou biomoléculaire | LSV/MOA012 | détection et identification analyse morphobiométrique LSV/MOA012 | [7 empty] | R D C
Nématodes non réglementés (intérêt à l'exportation) | Heterodera groupes schachtii, avenae, goettingiana | terre | extraction, détection, identification des groupes et quantification (kystes + larves) | LSV/MOA012 | [8 empty] | R (D) | [5 empty] | D | D |  |  |  |  | D | D | D
Phytoplasmes | Apple proliferation (AP) | Malusspp. | PCR | LSV/MOA004 | méthode interne | DGAL/SDQSPV/2018-204 | Demande SRAL en cas de nouvelle zone contaminées |  | R C | [14 empty] | D
Phytoplasmes | European stone fruit yellows (ESFY) | arbres fruitiers à noyau | PCR | LSV/MOA004 | méthode interne | DGAL/SDQSPV/2018-204 | Demande SRAL en cas de nouvelle zone contaminées |  | RC | [14 empty] | D
Phytoplasmes | Flavescence dorée (FD) | vigne | PCR temps réel | LSV/MOA006 | LSV/MOA006 | DGAL/SDSPV/2023-427 | Demande SRAL en cas de nouvelle zone contaminées |  | R C | [11 empty] | D |  | D | D |  |  |  | D
Phytoplasmes | Pear decline (PD) | Pyrusspp. | PCR | LSV/MOA004 | méthode interne | DGAL/SDQSPV/2018-204 | Demande SRAL en cas de nouvelle zone contaminées |  | RC | [14 empty] | D
Phytoplasmes | Stolbur | solanacées | PCR | LSV/MOA022 | LSV/MOA004 |  | Demande SRAL en cas de nouvelle zone contaminées |  | R D C
Phytoplasmes | Analyses libératoires de quarantaine végétale |  |  | méthodes officielles ou internes | [5 empty] | D
Phytoplasmes | Autres phytoplasmes réglementés ou émergents |  | PCR | méthode interne | méhode interne |  | Demande SRAL en cas de nouvelle zone contaminées |  | R D C
Phytoplasmes non réglementés | Bois noir (BN) non de quarantaine | vigne | PCR temps réel | LSV/MOA006 | LSV/MOA006 |  | Demande SRAL en cas de nouvelle zone contaminées |  | R C | [11 empty] | D |  | D | D |  |  |  | D
Viroïdes | Autres viroïdes réglementés ou émergents |  | RT-PCR | méthode interne | RT-PCR et séquençage méthode interne |  |  |  | R D C
Viroïdes | Pospiviroïdes / CLVd (dont le Potato spindle tuber viroid PSTVd) | feuille | RT-PCR | LSV/MA034 | MA034 + séquençage (méthode interne) |  | Si résultat positif en analyse de 1ère intention |  | R C | [9 empty] | D | [5 empty] | D
Viroïdes | Analyses libératoires de quarantaine végétale |  |  | méthodes officielles ou internes | [5 empty] | D
Virus | ArMV Arabis mosaic nepovirus |  | RT-PCR | méthode interne | RT-PCR et séquençage |  |  |  | R
Virus | BanMMV Banana mild mosaic virus | bananier (feuiles) | PCR | méthode interne | méhode interne | [8 empty] | R D C
Virus | BBrMV Banana bract mosaic potyvirus | bananier (feuilles) | PCR conventionnelle | LSV/MA005 | LSV/MA005 |  | sur demande SRAL/SALIM et pour tous les échantillons positifs en analyse de première intention | [6 empty] | R C | [13 empty] | D |  | D | D
Virus | BBTV Banana bunchy top virus | bananier (feuilles) | PCR conventionnelle | LSV/MA060 | PCR temps réel - méthode interne | 2019-410 | en cas de résultat positif ou indéterminé en première intention | [6 empty] | R C | [15 empty] | D | D
Virus | BSV Banana streak virus | bananier (feuilles) génome B | IC-RT-PCR | LSV/MA044 | LSV/MA044 |  | sur demande SRAL/SALIM | [6 empty] | R D C
Virus | BSV Banana streak virus | bananier (feuilles) génomes A et B | PCR conventionnelle multiplexe | LSV/MA044 | LSV/MA044 |  | sur demande SRAL/SALIM | [6 empty] | R C | [15 empty] | D | D
Virus | CMV Cucumber mosaic viirus | bananier (feuilles) | ELISA | LSV/MA009 | RT-PCR méthode interne | 2017-285 | sur demande SRAL/SALIM et pour tout résultat indéterminé en 1ère intention et tout résultat positif de première intention pour les échantillons relevant du cahier des charges d'entrée par dérogation de bananiers dans les DOM | [6 empty] | R C | [13 empty] | D |  | D | D
Virus | BNYVV Beet necrotic yellow vein virus | terre | Test biologique + RT-PCR temps réel | LSV/MA061 + LSV/MA062 |  | DGAL/SDQSPV/2020-678 |  |  | R C | [16 empty] | D
Virus | BNYVV Beet necrotic yellow vein virus de la betterave | plantes hôtes | RT-PCR temps réel | LSV/MA 062 |  | DGAL/SDQSPV/2020-678 |  |  | R C | [9 empty] | D |  |  | D |  |  |  | D
Virus | CTV Citrus tristeza potyvirus – virus de la tristeza | Citrusspp. | ELISA | LSV/MA029 | RT-PCR méthode interne |  |  |  |  | R |  |  |  | C | [9 empty] | D | [6 empty] | D
Virus | CYVV Cucumber yellowing vein ipomovirus | cucurbitacées | RT-PCR | LSV/MOA022 | RT-PCR temps réel - Méthode interne |  |  |  | R D C
Virus | CYSDV Cucumber yellow stunting disorder crinivirus | cucurbitacées | RT-PCR | LSV/MOA022 | RT-PCR temps réel - Méthode interne |  |  |  | R D C
Virus | CYMV Cymbidium mosaic virus | orchidées | ELISA | LSV/MA037 | RT-PCR méthode interne | [8 empty] | R C | [16 empty] | D
Virus | INSV Impatiens necrotic spot virus | feuilles | ELISA | LSV/VH/04/08 | RT-PCR et séquençage. Méthode interne |  | Si demande SRAL |  | R C | [7 empty] | D |  | D |  |  | D | D |  |  |  | D |  |  |  | D
Virus | IYSV Iris yellow spot virus | feuilles | ELISA | LSV/MOA008 | RT-PCR et séquençage. Méthode interne |  | Si demande SRAL |  | R C | [7 empty] | D
Virus | PepMV Pepino mosaic virus | semences tomates | ELISA | LSV/MOA026 partie A | RT-PCR temps réel - méthode interne |  | si résultat en limite de détection ou demande SRAL | [7 empty] | R C |  | D |  | D |  |  | D |  |  |  |  | D
Virus | PepMV Pepino mosaic virus | plant ou fruit de tomate | ELISA | LSV/MOA026 partie A | RT-PCR temps réel - méthode interne |  | oui sous condition | si résultat en limite de détection ou demande SRAL | R C | [7 empty] | D |  | D | [7 empty] | D
Virus | PNRSV Prunus necrotis ringspot ilarvirus |  | ELISA | LSV/MOA008 | RT-PCR et séquençage - méthode interne |  |  |  | R
Virus | PPV Plum pox potyvirus – virus de la sharka | Feuilles ou bourgeons de Prunus spp., fleurs de pêcher | ELISA | LSV/MOA021 | LSV/MA043 (PCR - PCR temps réel) |  | pour les échantillons positifs en pépinière ou en environnement de pépinière (200 mètres), ou si résultat en limite de détection ou demande SRAL |  |  | R C | [6 empty] | D |  |  |  |  | D |  | D |  |  | D
Virus | SMYEV Strawberry mild yellow edge virus | Feuilles | ELISA | LSV/VH/05/11 | pas d'autre méthode de confirmation |  |  |  | R | [14 empty] | D
Virus | TBRV Tobacco black ring virus | Feuilles | ELISA | LSV/MOA008 | RT-PCR méthode interne |  |  |  | R | [7 empty] | D
Virus | TICV Tomato chlorotic infectious crinivirus | plantes de tomate | RT-PCR | LSV/MOA022 | RT-PCR temps réel - méthode interne |  | si résultat positif dans une région indemne |  | R D C
Virus | ToBRFV Tomato Brown Rugose Fruit Virus | feuilles et fruits de plants de tomates et poivrons/piment | RT-PCR | LSV/MA066 | RT-PCR temps réel - méthode interne | 2020-797 | Si résultat positif | en cours de détermination | R C (Fruits) | [5 empty] | R (Feuilles) |  | D |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D |  |  |  | D OQ - LNR LSV compétent pour les DROM
Virus | ToBRFV Tomato Brown Rugose Fruit Virus | semences de tomates et poivrons/piments | RT-PCR | LSV/MA066 | RT-PCR temps réel - méthode interne | 2020-797 | Si résultat positif | en cours de détermination | [6 empty] | R |  | D |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D |  |  |  | D OQ - LNR LSV compétent pour les DROM
Virus | ToCV Tomato chlorotic crinivirus | plantes de tomate | RT-PCR | LSV/MOA022 | RT-PCR et séquençage méthode interne |  | si résultat positif dans une région indemne |  | R D C
Virus | ToRSV Tomato ringspot virus | Plantes hôtes : feuilles | ELISA | ANSES/LSV/MA069 version 1 | RT-PCR et séquençage - méthode interne |  |  |  | R | [7 empty] | D |  | D |  |  |  |  | D
Virus | ToRSV BLMV PRMV | Feuilles de vigne | ELISA | LSV/VV/04/05 |  |  |  |  | R | [7 empty] | D
Virus | TRSV Tobacco ringspot virus | Feuilles | ELISA | LSV/VH1/06/01 | RT-PCR et séquençage - méthode interne |  |  |  | R | [7 empty] | D |  | D |  |  |  |  | D
Virus | TSWV Tomato spotted wilt virus | Feuilles | ELISA | LSV/VH/04/08 | RT-PCR et séquençage - méthode interne |  | si demande SRAL |  | R C | [7 empty] | D |  | D |  |  | D | D | D |  |  | D |  |  |  | D
Virus | TYLCV Tomato yellow leaf curl virus | plantes ou parties de plantes | ELISA | LSV/VH/01/03 | PCR et séquençage - méthode interne |  | si résutat dans un département ou région indemne |  | R C | [7 empty] | D |  | D | [7 empty] | D |  |  |  | D
Virus | Autres begomovirus de quarantaine |  | PCR | méthode interne | PCR et séquençage méthode interne |  |  |  | R D C
Virus | virus de quarantaine pomme de terre |  | ELISA | LSV/VH/02/04 méthode inerne | méthode interne |  |  |  |  | R C | [8 empty] | D
Virus | virus de quarantaine agrumes |  |  | méthodes officielles ou internes | [5 empty] | R C
Virus | analyses libératoires de quarantaine végétale |  |  | méthodes officielles ou internes | [5 empty] | D
Virus | Autres virus réglementés ou émergents |  | PCR | méthode interne | pas d'autre méthode de confirmation |  |  |  | R D C
Virus | Autres virus réglementés ou émergents Filières tropicales |  | PCR | méthode interne | pas d'autre méthode de confirmation | [8 empty] | R D C
Virus non réglementés (intérêt à l'exportation) | virus des céréales |  | ELISA | LSV/MOAO008 | méthode interne | [13 empty] | D |  |  | D | D |  |  |  | D
Virus non réglementés (intérêt à l'exportation) | virus de la pomme de terre |  | ELISA | LSV/VH/02/04 | méthode interne | [13 empty] | D
Virus non réglementés (intérêt à l'exportation) | virus de la vigne | Feuilles, bois aoûté, racines [+ autres organes (voir condition dans méthode)] | ELISA | LSV/VV/04/05 | méthode interne |  |  |  | R | [8 empty] | D |  |  | D |  | D |  |  |  |  | D
Anses : | Agence nationale de sécurité sanitire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
LSV : | Laboratoire de la santé des végétaux
R : | Laboratoire national de référence
D : | Réalise les analyses de 1èreintention (= détection ou 1èrepartie de l'analyse)
C : | Réalise l'analyse de confirmation sur tout résultat positif d'analyse de détection ou réalise la 2èmepartie de l'analyse (identification)
(1) : | Restreint au passeport phytosanitaire européen (PPE) dans le cadre de la certification
(2) : | Les échantillons prélevés dans les DROM devront être adressés au LNR (ANS 35b)
Organisme non de quarantaine : | Tout autre organisme que ceux listés sur les arrêtés du 24 mai 2006 et du 31juillet 2000, et sur les liste de l'OEPP
En gris les modifications antérieures d'importance, de moins de 2 mois à la date de la mise à jour
*Pour connaître l’adresse complète des laboratoires, consulter l'annexe 3"Coordonnées des laboratoires réalisant des analyses officielles dans le cadre des PSPC" : http://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-methodes-officielles-alimentation
Mise à jour le 07/01/2026
Source : Direction générale de l'alimentation Service de l'alimentation Sous-direction de la politique de l'alimentation Bureau de l'évaluation scientifique, de la recherche et des laboratoires